Problématique :
La mini-serre telle qu’elle est livrée par le constructeur est alimentée par le réseau électrique connectée à un bloc alimentation 230V AC / 18V DC. Le problème réside dans le fait que la connexion à ce réseau n’est pas forcément facile. En effet, imaginons le cas d’un site isolé tel qu’un jardin partagé placé en retrait d’une ville…

Objectifs :
Dimensionner choisir les éléments de la chaine de puissance permettant de rendre la mini serre autonome en énergie par panneau solaire photovoltaïque (PV)

Production attendue :
Diaporama de communication permettant une restitution orale du travail fourni (voir plan de présentation proposé en annexe)

1 – Rappeler la chaîne de puissance de l’alimentation de la serre :
Remarque : un convertisseur DC/DC de 24V vers 18V permettra l’adaptation à la serre A4.

Energie solaire lumineuse
Energie ______
Energie _______
Energie ______
Energie _______

    Panneau solaire ----------------------- Batteries (24V) -----------------------
    photovoltaïque

  ------------------------ ------------------------ ------------------------

Convertir

        Alimenter

2 – Dimensionnement / choix des éléments de la chaine de puissance :

On rappelle les caractéristiques des ‘’consommateurs’’ de la mini serre :

	Fserre	Fserre+Ventilation	Fserre+Motopompe	Fserre + chauffage
Relever de P(W)	2.9 w	4.5	8.5	37.1
Temps de fonctionnement	(12h)	(6h) Ventilateur	(30mn)Pompage	6h(chauffage)

Pour le dimensionnement, vous utiliserez le logiciel en ligne https://calcpv.net/fr?Bj=3&Pmax=11
Attention : le logiciel ne fait pas apparaître un convertisseur 24V/18VDC nécessaire, mais un convertisseur 24V/230V~. Il n’y aura pas lieu de prendre en compte ce dernier.

2.1.Cliquer sur le lien pour lancer le logiciel puis compléter en tenant compte des remarques en rouge

Compléter à partir du tableau des consommations
Compléter
Saisonnière partielle mars à octobre
Inclinaison à obtimiser après plusieurs essais de simulation
Brive
Expert

Pour finir …
Compléter
2.2.Lancer le calcul
Observer les résultats, cliquer sur tous les ‘’Voir, comprendre la démarche, le calcul’’. Ils vous serviront pour présenter les résultats et la méthode de dimensionnement de l’installation photovoltaïque dans votre diaporama. Vous pouvez à tout moment modifier les données rentrées, en particulier voir l’influence de l’inclinaison, mais attention n’oubliez pas de relancer le calcul.
Note : vous devez récupérer les résultats des calculs avant de fermer le logiciel... Sinon il faudra recommencer…

2.3.Choix des éléments sur le site https://www.ecolodis-solaire.com/
Note : Vous devrez justifier ces choix. (Aidez-vous des résultats du logiciels calcpv)
Pour le régulateur de charge solaire, vous devrez être capable de donner les avantages et inconvénients de l’un par rapport à l’autre (PWM ou MPPT). Vous noterez bien vos critères de choix.

2.4. Rechercher sur internet un convertisseur 24V/18V
Donner sa référence, justifier son choix.

3.Schéma de câblage :
Présenter le schéma de câblage des éléments (avec le nom des bornes et des matériels (panneau solaire, batteries…)). Vous devrez faire apparaître le convertisseur 24V/18V DC

Annexe

Plan de présentation proposé pour le diaporama :

- Titre
- Problématique
- Objectif
- Contexte lié à la consommation de la mini serre (tableau des consommations)
- Chaine de puissance de la fonction ‘’Alimenter’’
- Dimensionnement des éléments à partir du logiciel en ligne (Justification rigoureuse obligatoire : technologie, démarche, calculs…). Vous devrez être capable d’expliquer les calculs.
- Schéma électrique de l’installation (avec convertisseur 24V/18V DC)
- Choix des éléments (référence, technologie..) avec justification par rapport aux résultats de la simulation.
- Bilan carbone de l’installation (installation photovoltaïque autonome) : faire des recherches sur internet.
- Coût de revient de l’installation (commentez)
- Conclusion sur ce mini projet (votre ressenti, éléments à améliorer. Ne soyez pas négatifs, montrez qu’il vous tient à cœur )