

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Séquence 1** | Afficher l'image d'origine |
| BILAN DE PUISSANCE D’UN BATIMENT |
|  | **TD** |


Annexes

ANNEXE 1 : Plan et Coupe A-A (sans échelle)




**A**


**A**




COUPE A-A

ANNEXE 2 : Détail des ponts thermiques







ANNEXE 3 : Valeurs de conductivité thermique

|  |  |
| --- | --- |
| **Matériaux** | **λ (conductivité thermique) []** |
| Enduit ciment | **0,95** |
| Béton | **2,3** |
| Laine de verre | **0,04** |
| Placoplâtre BA13 | **0,325** |
| Polystyrène expansé | **0,035** |
| Polystyrène extrudé | **0,032** |
| Chape traditionnelle | **1,2** |

ANNEXE 4 : Chaudières murales De Dietrich





